TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ II

MÔN THI: KỸ THUẬT ĐIỆN

# LỚP: TC NL 17A, B

MÃ ĐỀ THI: CSKTĐTC01

# NGÀY THI: 09/07/2018

## Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề thi)

## ………………..………..……… (Sinh viên không sử dụng tài liệu)…………..………………..

Câu 1: (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ

- Tìm I1, I2, I3?

- Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AC?

- Nếu đoạn AC bị đứt, tính dòng điện chạy trong mạch?

Câu 2: (2,0 điểm)

Hai bình ắc quy 12V – 9AH cấp nguồn cho 2 đèn dây tóc 6V – 3W.

- Hãy vẽ sơ đồ nối dây 2 đèn trên với ắc quy để 2 đèn sáng bình thường?

- Tính dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho 2 đèn?

- Hãy tính thời gian ăc quy có thể cấp nguồn cho đèn. Biết rằng hệ số xả sâu cho phép của ắc quy là 0,6.

Câu 3: (2,0 điểm)

Một nguồn xoay chiều 3 pha đối xứng 220/ 380 cấp nguồn cho một hệ thống đèn thắp sáng cho thanh long gồm 150 bóng đèn dây tóc. Thông số ghi trên nhãn đèn như sau: Uđm= 220V, P = 45W.

- Hãy vẽ sơ đồ minh họa nối các đèn trên vào hệ thống nguồn? Lưu ý: phân bố các đèn đều trên 3 pha.

- Tính dòng điện chạy trên các dây dẫn  của các pha và dòng điện chạy trong dây trung tính?

- Tính tổng công suất tiêu thụ của hệ thống trên?

- Tính tổng số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày) biết rằng đơn giá trung bình là 2500đ/ kWh. Biết rằng hệ thống trên làm việc 5h/ ngày.

Câu 4: (1,5 điểm)

Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: Pđm=10kW; Uđm=380 ; (đm=0,89; cos(đm=0,8; 2p=6, f=50HZ. Xác định:

  - Tính tốc độ định mức của động cơ? Biết rằng hệ số trượt sđm = 0,02.

  - Tính dòng điện định mức của động cơ?

  - Tính tổng tổn hao trong động cơ?

Câu 5: (1,5 điểm)

Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: Sđm = 50VA, U1đm = 220V, U2đm = 12V, W2 = 36 vòng

- Tính số vòng dây cuộn sơ cấp?

- Tính I1đm, I2đm? Bỏ qua tất cả tổn thất trong máy biến áp.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2018

BM. Điện công nghiệp

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁP ANS

MÔN THI: KỸ THUẬT ĐIỆN

# LỚP: TC NL 17A, B

MÃ ĐỀ THI: CSKTĐTC01

# NGÀY THI: 09/07/2018

## Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề thi)

………………..………..……… (Sinh viên không sử dụng tài liệu)…………..………………..

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cho mạch điện như hình vẽ Tìm I1, I2, I3? Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AC? Nếu đoạn AC bị đứt, tính dòng điện chạy trong mạch? | 3,0 |
|  | a. Áp dụng định luật Kirchhoff 1 cho nút A: (1) Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (I): (2) Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (II): (3) | 1,25 |
|  | Giải hệ phương trình gồm các phương trình (1), (2) và (3) ta được: | 0,75 |
|  | c. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB: | 0,5 |
|  | c. Hiệu điện thế giữa hai điểm AB: | 0,5 |
| 2 | Hai bình ắc quy 12V – 9AH cấp nguồn cho 2 đèn dây tóc 6V – 3W. Hãy vẽ sơ đồ nối dây 2 đèn trên với ắc quy để 2 đèn sáng bình thường? Tính dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho 2 đèn? Hãy tính thời gian ăc quy có thể cấp nguồn cho đèn. Biết rằng hệ số xả sâu cho phép của ắc quy là 0,6. | 2,0 |
|  | a. | 0,5 |
|  | b. Dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho đèn: | 0,75 |
|  | c. Thời gian cấp nguồn cho đèn: | 0,75 |
| 3 | Một nguồn xoay chiều 3 pha đối xứng 220/ 380 cấp nguồn cho một hệ thống đèn thắp sáng cho thanh long gồm 150 bóng đèn dây tóc. Thông số ghi trên nhãn đèn như sau: Uđm= 220V, P = 45W. Hãy vẽ sơ đồ minh họa nối các đèn trên vào hệ thống nguồn? Lưu ý: phân bố các đèn đều trên 3 pha. Tính dòng điện chạy trên các dây dẫn của các pha và dòng điện chạy trong dây trung tính? Tính tổng công suất tiêu thụ của hệ thống trên? Tính tổng số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày) biết rằng đơn giá trung bình là 2500đ/ kWh. Biết rằng hệ thống trên làm việc 5h/ ngày. | 2,0 |
|  | a) | 0,5 |
|  | b) Dòng điện chạy trên dây dẫn của các pha: | 0,5 |
|  | Dòng điện chạy trên dây trung tính: | 0,25 |
|  | c) Tổng công suất tiêu thụ của hệ thống trên: | 0,25 |
|  | d) Tổng số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày): 0,045x5x150x30x2500=2.531.250VNĐ | 0,5 |
| 4 | Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: Pđm=10kW; Uđm=380 ; (đm=0,89; cos(đm=0,8; 2p=6, f=50HZ. Xác định: Tính tốc độ định mức của động cơ? Biết rằng hệ số trượt sđm = 0,02. Tính dòng điện định mức của động cơ? Tính tổng tổn hao trong động cơ? | 1,5 |
|  | c. Tốc độ của từ trường quay: Tốc độ định mức của động cơ: | 0,5 |
|  | b. Dòng điện định mức của động cơ: | 0,5 |
|  | c. Tổng tổn hao trong động cơ: | 0,5 |
| 5 | Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: Sđm = 50VA, U1đm = 220V, U2đm = 12V, W2 = 36 vòng Tính số vòng dây cuộn sơ cấp? Tính I1đm, I2đm? Bỏ qua tất cả tổn thất trong máy biến áp. | 1,5 |
|  | a. Số vòng dây cuộn sơ cấp : | 0.5 |
|  | b. | 0,5 |
|  |  | 0.5 |

Tp.HCM, ngày    tháng      năm 2018

BM. Điện công nghiệp

# Text boxes

+

-

-

+

L1

L2

L3

N

50 bóng đèn

50 bóng đèn

50 bóng đèn